## Slide 1: 8-6 正弦稳态电路的功率
本节讨论正弦稳态单口网络的瞬时功率、平均功率(有功功率)、无功功率、视在功率、复功率和功率因数。正弦稳态单口网络向可变负载传输最大功率的问题。

## Slide 2
8-6-1 二端网络的功率
端口电压和电流采用关联参考方向，它吸收的功率为
正弦稳态时 ，端口电压和电流是相同频率的正弦量，即
1、瞬时功率

## Slide 3
瞬时功率为
Z=u-i是电压与电流的相位差。瞬时功率由一个恒定分量和一个频率为2ω的正弦分量组成，周期性变化，当p(t)>0时，该网络吸收功率；当p(t)<0时，该网络发出功率。瞬时功率的波形如图所示。
Z

## Slide 4
平均功率不仅取决于电压电流有效值乘积UI，还与阻抗角Z=u-I有关。
2、平均功率(有功功率)
简称功率:在一个周期内的平均值：

## Slide 5
几种特殊情况。
1）网络等效阻抗为一个电阻。
此时网络电压与电流相位相同，即Z=u-i=0, cosZ=1，
用电压、电流有效值后，计算电阻消耗的平均功率公式，与直流电路中相同。
若用电流、电压的振幅值，上述公式为

## Slide 6
2）网络等效阻抗为一个电抗。
此时单口网络电压与电流相位为正交关系，即Z=u-i =90, (+电感－电容)
注意
1.电感和电容不消耗能量(有功功率），它们是储能元件。
2.它们的瞬时功率并不为零，只与外电路进行能量的交换。
显然，平均功率为
jX
Notes: 可见，电感和电容不消耗能量，它们是无源元件。但要注意，它们的瞬时功率并不为零。或者说，电感和电容需要电源(外电路)供给一定的瞬时功率以满足能量不断的往返交换。

## Slide 7
3）任意二端网络的功率：
结论
电阻分量消耗的有功功率，就是单口网络吸收的有功功率。
Notes: 电阻和电抗串联 或者电导与电纳并联Z的模=U/I，R=Z的模*cosa=U/I*COSa,所以U=IRCOSa,书P205， G不等于R

## Slide 8
3、视在功率
表示一个电气设备的容量，是单口网络所吸收平均功率的最大值，单位：伏安(VA)。例如我们说某个发电机的容量为100kVA，而不说其容量为100kW。

## Slide 9
4、功率因数
Z=u-i为功率因数角。当二端网络为无源元件R、L、C组成时：
|Z|<90 ,0< pf <1。
网络吸收的平均功率P与阻抗角cosZ的大小密切相关，cosZ表示功率的利用程度，称为功率因数
Z<0 ,电路呈容性，电流导前电压；
Z>0 ,电路呈感性，电流滞后电压。
Notes: 电气设备容量S一定，Pf越大（角度越小），有功功率P越大利用率越高

## Slide 10
5、无功功率
无功功率反映电源(或外电路)和单口网络内储能元件之间的能量交换情况，单位为乏(var)。
一般网络：
纯电阻网络：
纯电感网络：
纯电容网络：
结论
电抗分量消耗的无功功率，就是单口网络的无功功率。

## Slide 11
电阻、电感、电容的功率情况比较
结论
1.电阻只消耗有功功率，不消耗无功功率。
2.电感和电容只消耗无功功率，不消耗有功功率。
导前或者滞后

## Slide 12
无功功率决不是无用功率。
电动机需要利用无功功率建立和维持旋转磁场，使转子转动。
变压器也同样需要无功功率。
电动机
变压器
变压器等效图
Notes: 变压器也同样需要无功功率磁场和电场相互转化

## Slide 13
6、复 功 率
为了便于用相量来计算平均功率，引入复功率。工作于正弦稳态的网络，其电压电流采用关联的参考方向，设
单位：VA

## Slide 14
复功率还有两个常用的公式：
注意：电流、电压若用振幅值时，不要忘了要乘1/2。

## Slide 15
例1 电路相量模型如图，端口电压的有效值U=100V.试求该网络的P、Q、 、S、pf。
解:设端口电压相量为：
网络的等效阻抗：
（导前）

## Slide 16
例1 电路相量模型如图，端口电压的有效值U=100V.试求该网络的P、Q、 、S、pf。
解:设端口电压相量为：
网络的等效阻抗：
如果仅仅求（有功）功率P，可以有如下求解方法。
解一：上页求解复功率
解二：直接用定义
解三：原理：二端网络消耗的（有功）功率就是电阻消耗的（有功）功率，电抗不消耗（有功）功率

## Slide 17
解：未并联电容时候：
感性负载阻抗角：
设电压源的电压相量为：
则电流相量为：
并联电容后：
根据pf=0.8(滞后)
流过电容的电流相量为
两边取模：
例2感性负载接在U=220V,f=50Hz的交流电源上,其平均功率P=1.1KW,功率因数pf=0.5，欲并联电容使负载的功率因数提高到0.8(滞后),求电容。
Notes: 并联电容后，不会影响电阻吸收的平均功率。但电容电流抵消了部分感性负载的电流，功率因数变大，电源电流的有效值由原来的10A减小到6.25A，提高了电源效率。

## Slide 18
为了提高电能的利用效率，电力部门采用各种措施力求提高功率因数。例如使用镇流器的日光灯电路，它等效于一个电阻和电感的串联，其功率因数小于1，它要求线路提供更大的电流。
pf <1
pf ≈1
提高功率因数:并联一个适当数值的电容。
Notes: 为了提高日光灯电路的功率因数，一个常用的办法是在它的输入端并联一个适当数值的电容来抵销电感分量，使其端口特性接近一个纯电阻以便使功率因数接近于1。

## Slide 19
8-6-2 最大功率传输
Zo=Ro+jXo
ZL=RL+jXL
a
b
有功功率Pmax=？
ZL=?

## Slide 20
负载电流相量：
负载ZL吸收的平均功率就是电阻分量的功率：
两边取模负载电流有效值：

## Slide 21
式中2个变量RL和XL ,当XL=-X0时分母最小
此时式中1个变量RL
RL=R0可获得最大功率
综上可得

## Slide 22
最大功率传输定理：工作于正弦稳态的二端网络向一个负载ZL=RL+jXL供电，则在负载阻抗等于含源网络输出阻抗的共轭复数(即 ）时，负载可以获得最大平均功率：
此种阻抗匹配称为共轭匹配。
Zo=Ro+jXo
a
b

## Slide 23
例3 图示电路，已知ZL为可调负载,试求ZL为何值时可获最大功率?最大功率为多少?

## Slide 24
+
_
=0
当

## Slide 25
END

## Slide 26
例19 电路工作于正弦稳态，已知电压源电压为 .试求该电压源供出的平均功率。
解：电路的相量模型如图(b)所示。先求出连接电压源单口网络的等效阻抗

## Slide 27
该电压源供出的平均功率：

## Slide 28
可用以下几种方法求电源供出的平均功率：
电源供出的平均功率为：PUs供出=2W
PUs供出=PR吸收=2W
1.电源吸收的平均功率为
2.计算二端网络吸收的平均功率为
能量守恒，电源供出的平均功率等于二端网络吸收的平均功率，：PUs供出=P=2W
3.电阻消耗（吸收）平均功率，电抗不消耗，电阻消耗的平均功率由电源提供